Lernfeld: 15 – Integrieren ressourcenschonender Anlagen in Systeme der Gebäude- und

Energietechnik

Lernsituation:  Anforderungen an den Aufstellraum für ein BHKW          	                      U.-St.: 6 h		           Hydraulische Einbindung eines BHKWs in eine bestehende Anlage      Seite: 1

| Phasen | Medien | Inhalte aus RLP |
| --- | --- | --- |
| P1: Auftragsanalyse: 40 Min. Produktspezifische Besonderheiten eines Gas-BHKW herausarbeiten. Anforderungen an Aufstellraum beschreiben und Überprüfung der Aufstellmöglichkeiten (Partnerarbeit) P2: Besprechung der 10 Min. Arbeitsergebnisse im Plenum Klärung der notwendigen bauseitigen Maßnahmen Sanierungsbedarf ermitteln (Unterrichtsgespräch) P3: Auftragsplanung: 90 Min. Bauzeichnung lesen Montageorte festlegen Einzeichnen der Komponenten der Anlage in den Grundriss (Maßstab 1:50) Hydraulikschema für erweiterte Anlage zeichnen P4: Vorstellung der 90 Min. Arbeitsergebnisse im Plenum und Besprechung. (Überprüfung anhand des vorgegebenen Strangschemata) Auftragsdurchführung: Arbeitsablaufplan erstellen Auftragsauswertung: Bewertungskriterien Beurteilung der Ergebnisse | Kundenauftrag Firmenunterlagen: Tabellenbuch 1, 2, 3 ecopower -Installationsvorschriften Checkliste erstellen Vorlage Folie: Checkliste Folie: Gesprächsregeln Bauzeichnung, Kellergrundriss, Baubeschreibung Vorgabe des Pufferspeichers erfolgt im Arbeitsauftrag Zeichengerät, Grundriss KG Informationsvorlage Strangschema Arbeitsblatt mit Arbeitsauftrag Tabellenbuch: Sinnbilder Folie: Lösung Strangschemata Weiterführende Aufgabe: Materialauszug erstellen | Energetische Optimierung von Systemen Aufstellraum (LF 9) Bivalente Heizungssysteme Sicherheitstechnische Einrichtungen von Wärmeerzeugern Mischer/Pumpe (LF 10) |

Anmerkung I:

- Der Unterricht sollte nach dem Prinzip „Lernen im Kundenauftrag“ geplant werden. Die Phasen sind:
1.Auftragsanalyse; 2. Auftragsplanung; 3. Auftragsdurchführung; 4. Auftragsauswertung

- Die einzelnen Phasen können wiederum nach dem Prinzip der vollständigen Handlung bearbeitet werden:  Informieren – Planen – Durchführen -  Kontrollieren

- Innerhalb der einzelnen Phasen sind Sequenzen zur Vermittlung von fachlichen Inhalten einzuplanen